| АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19.01.2024 |  | № | 14 |
| г. Мураши |  |  |  |  |

Об утверждении программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

администрации Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024-2026 годы

На основании статьи 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений»,  Приказа Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» администрация Мурашинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024-2026 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Мурашинского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Глава Мурашинского

муниципального округа						С.И. Рябинин

________________________________________________________________

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Мурашинского муниципального округа Кировской области

от 19.01.2024 № 14

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ администрации мурашинского муниципального округа Кировской области

НА 2024 - 2026 ГОДЫ

2024  г.

г. Мураши

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	6

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	9

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	10

- ПАСПОРТ

- ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Администрации Мурашинского муниципального округа Кировской области

- на 2024 - 2026 годы

согласно Приложению № 1 к требованиям приказа

от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

| Полное наименование организации | Администрация Мурашинского муниципального округа Кировской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | – Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | – Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений» |
|  | – Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
|  | – Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
|  | – Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «Требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды» |
|  | – Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Мурашинского муниципального округа Кировской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Мурашинского муниципального округа Кировской области |
| Цели программы | Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном учреждении |
| Задачи программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату |
| Целевые показатели программы | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 метр² общей площади) |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 метр² общей площади) |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) |
|  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения (%) |
|  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением (ед.) |
| Сроки реализации программы | 2024 - 2026 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования программы на весь период действия 7,20 тыс. рублей: |
|  | в том числе: бюджетное/внебюджетное финансирование 7,20 тыс. рублей, |
|  | в разрезе по годам: |
|  | 2024 год - 2,40 тыс. рублей. |
|  | 2025 год - 2,40 тыс. рублей. |
|  | 2026 год – 2,40 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребляемых энергетических ресурсов |

- СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Администрации Мурашинского муниципального округа Кировской области

в соответствии с Приложением № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 метр² общей площади) | кВт*ч/м² | 4,63 | 4,56 | 4,56 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 метр² общей площади) | Гкал/м² | 0,146 | 0,144 | 0,144 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) | м³/ чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения (%) | % | − | − | − |  |
| 5 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждением | ед. | − | − | − |  |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « – »

- ПЕРЕЧЕНЬ

- МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Администрации Мурашинского муниципального округа Кировской области

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. (первый год действия программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена люминесцентных ламп светильников внутреннего электрического освещения на энергоэффективные светодиодные светильники | Бюджет муниципального округа | 2,40 | 70 | Квт | 0,7 |
| 2 | Организация работ по своевременному ремонту оконных рам и оклейке окон (по мере необходимости) | - | - | - | - | - |
| 3 | Ликвидация утечек и несанкционированного расхода холодной воды (по мере необходимости) | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия по контролю за эксплуатацией и исправностью санитарно – технического оборудования холодной воды | Х | Х | 1 | - | Х |
| 5 | Мероприятия по установке средств наглядной агитации по энергосбережению | Х | Х | 1 | - | Х |
| 6 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Х | Х | 1 | - | Х |
| Всего по мероприятиям |  | - | 2,40 | - | - | - |

Продолжение таблицы 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. (первый год действия программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена люминесцентных ламп светильников внутреннего электрического освещения на энергоэффективные светодиодные светильники | Бюджет муниципального округа | 2,40 | 70 | Квт | 0,7 |
| 2 | Организация работ по своевременному ремонту оконных рам и оклейке окон (по мере необходимости) | - | - | - | - | - |
| 3 | Ликвидация утечек и несанкционированного расхода холодной воды (по мере необходимости) | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия по контролю за эксплуатацией и исправностью санитарно – технического оборудования холодной воды | Х | Х | 1 | - | Х |
| 5 | Мероприятия по установке средств наглядной агитации по энергосбережению | Х | Х | 1 | - | Х |
| 6 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | Х | Х | 1 | - | Х |
| Всего по мероприятиям |  | - | 2,40 | - | - | - |

Продолжение таблицы 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. (первый год действия программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена люминесцентных ламп светильников внутреннего электрического освещения на энергоэффективные светодиодные светильники | Бюджет муниципального округа | 2,40 | 70 | Квт | 0,7 |
| 2 | Организация работ по своевременному ремонту оконных рам и оклейке окон (по мере необходимости) | - | - | - | - | - |
| 3 | Ликвидация утечек и несанкционированного расхода холодной воды (по мере необходимости) | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия по контролю за эксплуатацией и исправностью санитарно – технического оборудования холодной воды | Х | Х | 1 | - | Х |
| 5 | Мероприятия по установке средств наглядной агитации по энергосбережению | Х | Х | 1 | - | Х |
| 6 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | Х | Х | 1 | - | Х |
| Всего по мероприятиям |  | - | 2,40 | - | - | - |

- ОТЧЕТ (форма)

- О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398 Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20____г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- государственное/муниципальное учреждение Кировской области

- «________________________________________________________________»

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |

- ОТЧЕТ (форма)

- О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398 Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20_____г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- государственное/муниципальное учреждение Кировской области

- «________________________________________________________________»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |